# ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 февраля 2004 г. № 77-ПП

О МЕРАХ ПО УЛУЧШЕНИЮ СИСТЕМЫ УЧЕТА ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ

И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ РАСЧЕТОВ ЗА ХОЛОДНУЮ, ГОРЯЧУЮ ВОДУ

И ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ В ЖИЛЫХ ЗДАНИЯХ И ОБЪЕКТАХ СОЦИАЛЬНОЙ

СФЕРЫ ГОРОДА МОСКВЫ

(в ред. постановлений Правительства Москвы от 25.05.2004 № 329-ПП, от 28.08.2007 № 750-ПП, от 28.12.2010 № 1102-ПП, от 13.09.2011 № 422-ПП, от 26.12.2012 № 831-ПП, от 25.02.2014 № 75-ПП)

В целях организации расчетов за коммунальные услуги по холодному, горячему водоснабжению и водоотведению в городе Москве Правительство Москвы постановляет:

1 - 2. Утратили силу.

3. Утвердить:

3.1. Утратил силу.

3.2. Методику распределения между абонентами и потребителями объемов и стоимости холодной и горячей воды и услуг водоотведения на основе показаний приборов учета воды (приложение 2).

4 - 22. Утратили силу.

23. В целях единообразного применения настоящего постановления предоставить Департаменту жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы право издавать соответствующие разъяснения по реализации настоящего постановления.

24. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Бирюкова П.П.

Мэр Москвы

Ю.М. Лужков

# Приложение 1

к постановлению Правительства

Москвы

от 10 февраля 2004 г. № 77-ПП

ПОРЯДОК

ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕТА ПОТРЕБЛЕНИЯ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

ПО ОБЩЕДОМОВЫМ И КВАРТИРНЫМ ПРИБОРАМ УЧЕТА

Утратил силу.

# Приложение 2

к постановлению Правительства

Москвы

от 10 февраля 2004 г. № 77-ПП

МЕТОДИКА

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ МЕЖДУ АБОНЕНТАМИ И ПОТРЕБИТЕЛЯМИ ОБЪЕМОВ

И СТОИМОСТИ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ И УСЛУГ ВОДООТВЕДЕНИЯ

НА ОСНОВЕ ПОКАЗАНИЙ ПРИБОРОВ УЧЕТА ВОДЫ

Данная Методика предназначена для определения порядка распределения объемов и стоимости услуг холодного и горячего водоснабжения и водоотведения между потребителями воды, находящимися (проживающими) в многоквартирных домах, только при наличии установленных общедомовых приборов учета воды.

Методика устанавливает порядок распределения объемов и стоимости услуг холодного и горячего водоснабжения и водоотведения между потребителями на основании показаний приборов учета, установленных в многоквартирных домах.

В случае отсутствия приборов учета воды (коллективных (общедомовых), индивидуальных или общих (квартирных) расчет стоимости услуг холодного, горячего водоснабжения и водоотведения производится по нормативам водопотребления, утвержденным в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. № 354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов".

## Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. При разработке данной Методики использованы следующие законодательные и нормативные документы:

- Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 2, статьи 539-548);

- дефис утратил силу.

- СНиП 2.04.01-85* "Внутренний водопровод и канализация зданий";

- дефисы четвертый - седьмой утратили силу.

- СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованной системы питьевого водоснабжения. Контроль качества".

1.2. В Методике используются следующие основные понятия и обозначения:

- абонент - физическое либо юридическое лицо, заключившее или обязанное заключить договор горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения;

- водопотребление - использование воды абонентом (субабонентом) на удовлетворение своих нужд или нужд потребителей услуг, жильцов;

- жильцы - потребители услуг - физические лица, пользующиеся на праве собственности или ином законном основании жилым помещением в многоквартирном доме, а также граждане, проживающие (в том числе временно) в жилом помещении.

Установить, что выявление числа физических лиц, пользующихся жилым помещением, осуществляется с учетом Методических рекомендаций, утверждаемых Департаментом жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы;

- расчетный период - установленный договором между ресурсоснабжающей организацией и исполнителем или исполнителем и потребителем период времени, за который полностью оплачивается потребление холодной и/или горячей воды по данным учета потребления коллективными (общедомовыми) приборами учета воды;

- субабоненты - юридические лица, а также индивидуальные предприниматели - собственники, владельцы, арендаторы нежилых помещений в многоквартирном доме, получающие по договору с абонентом холодную и горячую воду и/или сбрасывающие сточные воды в канализационные сети абонента.

1.3. Понятия "водоотведение (канализование)", "горячее водоснабжение", "жилое помещение", "исполнитель услуг (исполнитель)", "квартирные приборы учета", "нежилое помещение в многоквартирном доме", "общедомовые нужды", "общедомовые приборы учета", "потребитель услуг", "ресурсоснабжающая организация", "холодное водоснабжение" употребляются в настоящей Методике в значениях, определенных Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. № 354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов".

## Раздел 2. РАСЧЕТ ОБЪЕМОВ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

И ВОДООТВЕДЕНИЯ, ПОДЛЕЖАЩИХ ОПЛАТЕ АБОНЕНТАМИ

РЕСУРСОСНАБЖАЮЩИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, НА ОСНОВЕ ПОКАЗАНИЯ

ОБЩЕДОМОВЫХ ПРИБОРОВ УЧЕТА ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

И ПРИБОРОВ УЧЕТА ВОДЫ, УСТАНОВЛЕННЫХ В ЦТП

Утратил силу.

## Раздел 3. РАСЧЕТ ОБЪЕМОВ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

И ВОДООТВЕДЕНИЯ, ПОДЛЕЖАЩИХ ОПЛАТЕ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ УСЛУГ

В ЖИЛЫХ ЗДАНИЯХ ПРИ ОТСУТСТВИИ КВАРТИРНЫХ ПРИБОРОВ УЧЕТА

ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

3.1. Субабоненты рассчитываются за услуги холодного и горячего водоснабжения и водоотведения с исполнителем услуг следующим образом:

3.1.1. Утратил силу.

3.1.2. При наличии у субабонентов приборов учета холодной и горячей воды они рассчитываются с исполнителем услуг по тарифу, соответствующему их группе потребления, за фактический объем потребления холодной и горячей воды, определяемый по показаниям этих приборов.

Объем водоотведения определяется по следующей формуле:

W       = "альфа" (W         + W        ) (куб. м),   (27)

суб.к.             суб.хол.    суб.гор.

где:

"альфа" - коэффициент соотношения расходов водопотребления и водоотведения, определяемый в соответствии с балансом водопотребления и водоотведения субабонента, составленным по эксплуатационным нормам водопотребления и паспортным данным технологического оборудования.

Размеры платежей составят:

- за потребление холодной воды:

П         = W        Т         (руб.);         (28)

суб.х.в.    суб.хол. суб.х.в.

- за потребление горячей воды:

П         = W        Т         (руб.);         (29)

суб.г.в.    суб.гор. суб.г.в.

- за услуги водоотведения (П     ):

суб.к

П       = W     Т      (руб.),             (30)

суб.к.    суб.к суб.к

где:

W        , W         - объемы     потребления    соответственно

суб.хол.   суб.гор.

холодной,  горячей воды, определяемые по показаниям приборов учета

холодной и горячей воды, установленных у субабонента, куб. м;

Т        , Т        , Т       - тарифы    соответственно     на

суб.х.в.   суб.г.в.   суб.к.

холодную  воду,  на  горячую  воду  и  на  услуги   водоотведения,

утвержденные для соответствующей группы потребителей, руб./куб. м.

3.2. Жильцы дома, в котором отсутствуют квартирные приборы учета, рассчитываются с исполнителем услуг за объемы потребления холодной и горячей воды и водоотведение, определяемые расчетным путем, с учетом показаний других установленных в доме приборов учета воды.

Объемы потребления холодной и горячей воды за расчетный период одним жильцом не могут превышать норматива водопотребления, увеличенного на повышающий коэффициент, равный 2.

Объемы потребления холодной и горячей воды за расчетный период одним жильцом, превышающие норматив водопотребления, увеличенный на повышающий коэффициент, равный 2, исполнитель услуг оплачивает за счет собственных средств.

Установленный абзацем третьим настоящего пункта порядок расчета не распространяется на случаи, при которых исполнителем услуг является ресурсоснабжающая организация. В указанном случае объемы потребления холодной и горячей воды за расчетный период, превышающие норматив водопотребления, увеличенный на повышающий коэффициент, равный 2, рассчитываются и распределяются между жилыми помещениями пропорционально количеству жильцов в соответствии с формулами 34, 35 подпункта 3 пункта 3.2.1 настоящей Методики.

3.2.1. Объемы потребления холодной, горячей воды и водоотведения за расчетный период, а также размеры ежемесячных платежей определяются следующим образом:

1) определяется объем потребления холодной воды за расчетный период всеми жильцами дома:

n

W         = W         - (SUM W          +        (31)

жит.хол.    хол.дом.    i=1  суб.хол.i

+ W        ) (куб. м),

общ.х.в.

где:

W         - объем  потребления  холодной  воды  всеми  жильцами

жит.хол.

дома, куб. м;

W         - объем потребления холодной  воды,  определяемый  по

хол.дом.

показаниям общедомового прибора учета холодной воды, куб. м;

W          - объем    потребления    холодной     воды    i-тым

суб.хол.i

субабонентом, определяемый в соответствии с п. 3.1, куб. м;

n - количество субабонентов, расположенных в данном доме;

W         - объем холодной воды, израсходованный на общедомовые

общ.х.в.

нужды. Определяется  по показаниям  приборов учета  холодной воды,

установленных в  местах  разбора  воды на  общедомовые  нужды, или

при  их  отсутствии  принимается  равным  в  размере  5% от объема

потребления холодной воды,  определяемого  по общедомовому прибору

учета холодной воды, куб. м;

2) определяется объем потребления горячей воды за расчетный период всеми жильцами дома:

n

W         = W         - (SUM W          +        (32)

жит.гор.    гор.дом.    i=1  суб.гор.i

+ W        ) (куб. м),

общ.г.в.

где:

W         - объем потребления горячей воды всеми жильцами дома,

жит.гор.

куб. м;

W         - объем потребления  горячей  воды,  определяемый  по

гор.дом.

показаниям общедомовых приборов учета горячей воды, куб. м;

W         = W          - W           (куб. м),      (33)

гор.дом.    под.труб.    цирк.труб.

где:

W          - объем воды,  определяемый  по  показаниям  прибора

под.труб.

учета, установленного  на  подающем  трубопроводе  горячей   воды,

куб. м;

W           - объем воды,  определяемый по  показаниям  прибора

цирк.труб.

учета, установленного на циркуляционном трубопроводе горячей воды,

куб. м;

W          - объем потребления горячей воды i-тым субабонентом,

суб.гор.i

определяемый в соответствии с п. 3.1, куб. м;

n - количество субабонентов, расположенных в данном жилом доме;

W         - объем горячей воды,  израсходованный на общедомовые

общ.г.в.

нужды. Определяется по показаниям  приборов  учета  горячей  воды,

установленных в местах  разбора воды на общедомовые нужды, или при

их   отсутствии  принимается  равным  в  размере  5%   от   объема

потребления  горячей  воды,  определенного по общедомовым приборам

учета горячей воды;

3) определяются   объемы   потребления   холодной  (W        ),

чел.хол.

горячей (W        ) воды  за  расчетный  период  одним  человеком,

чел.гор.

проживающим в данном жилом доме:

W         = W        /№ (куб. м/чел.);          (34)

чел.хол.    жит.хол.

W         = W        /№ (куб. м/чел.),          (35)

чел.гор.    жит.гор.

где:

W        , W         - объемы потребления всеми  жильцами  дома

жит.хол.   жит.гор.

соответственно холодной и горячей воды, куб. м;

№ - количество жильцов в доме, чел.;

4) определяются  объемы  потребления  холодной,  горячей  воды,

оплачиваемые жильцами каждой квартиры в данном доме (W       ):

кв.опл.

W            = W        №    (куб. м);          (36)

кв.хол.опл.    чел.хол. кв.

W            = W        №    (куб. м),          (37)

кв.гор.опл.    чел.гор. кв.

где:

W        , W         - объемы    потребления     соответственно

чел.хол.   чел.гор.

холодной, горячей воды одним человеком, проживающим в данном доме,

куб. м;

№    - количество человек, проживающих в квартире, чел.;

кв

5) объем  водоотведения  (W         ) сточных  вод  принимается

кв.опл.к.

равным суммарному  объему  потребления  холодной  (W          )  и

кв.опл.хол

горячей (W           ) воды:

кв.опл.гор.

W          = W           + W            (куб. м);     (38)

кв.опл.к.    кв.опл.хол    кв.опл.гор.

6) размеры платежей одной квартиры за расчетный период составят:

- за потребление холодной воды (П           ):

кв.хол.опл.

П            = W           Т     (руб);          (39)

кв.хол.опл.    кв.хол.опл. х.в.

- за потребление горячей  воды (П           ):

кв.хол.опл.

П            = W           Т     (руб);          (40)

кв.гор.опл.    кв.гор.опл. г.в.

- за услуги водоотведения (П           ):

кв.кан.опл.

П            = (W            + W           )Т  (руб.),  (41)

кв.кан.опл.     кв.хол.опл.    кв.гор.опл.  к

где:

W           , W            - объемы потребления  соответственно

кв.хол.опл.   кв.гор.опл.

холодной,  горячей  воды  жильцами  данной  квартиры  за расчетный

период, куб. м;

Т    , Т   ,  Т  - тарифы,    утвержденные     для    населения

х.в.   г.в    к

соответственно   на  холодную  воду,  горячую  воду  и  на  услуги

водоотведения, руб./куб. м.

3.2.2. При временном отсутствии потребителя в жилом помещении осуществляется перерасчет размера платы всем жильцам за услуги холодного и горячего водоснабжения и водоотведения.

Размер дополнительных платежей, подлежащих оплате каждой квартирой, определяется следующим образом (на примере перерасчета за период временного отсутствия потребителя, равный трем расчетным периодам (далее - квартал):

1) определяются объемы потребления холодной (W               ),

жит.хол.квартал

горячей (W               ) воды всеми жильцами за три  расчетных

жит.гор.квартал

периода:

W                = W          + W          +       (42)

жит.хол.квартал    жит.хол.1    жит.хол.2

+ W          (куб. м);

жит.хол.3

W                = W          + W          +       (43)

жит.гор.квартал    жит.гор.1    жит.гор.2

+ W          (куб. м),

жит.гор.3

где:

W         , W         ,   W            -   объемы   потребления

жит.хол.1   жит.хол.2     жит.хол.3

холодной воды всеми жильцами дома соответственно за первый, второй

и третий расчетные периоды, определяемые по формуле (31);

W         , W         , W          - объемы потребления горячей

жит.гор.1   жит.гор.2   жит.гор.3

воды всеми жильцами дома соответственно за первый, второй и третий

расчетные периоды, определяемые по формуле (32);

2) определяются средние за квартал расходы потребления холодной

(q    ), а также горячей (q    ) воды одним человеком в сутки:

хол.                     гор.

n

q     = W               /SUM № Р  (куб. м/чел. сут.);   (44)

хол.    жит.хол.квартал i=1  i i

n

q     = W               /SUM № Р  (куб. м/чел. сут.),   (45)

гор.    жит.гор.квартал i=1  i i

где:

№  - число жильцов, присутствующих в доме одинаковое количество

i

суток, чел.;

Р  - количество  суток, в течение которых в доме присутствовало

i

одинаковое число жильцов, сут.;

n - количество периодов с одинаковым  числом  присутствующих  в

доме жильцов;

3) определяются объемы потребления холодной  (W              ),

кв.хол.квартал

а  также  горячей  (W               )  воды  каждой  квартирой  за

кв.гор.квартал

расчетный квартал:

n

W               = q     SUM (№    P    ) (куб. м);     (46)

кв.хол.квартал    хол. i=1   кв.i кв.i

n

W               = q     SUM (№    P    ) (куб. м),     (47)

кв.гор.квартал    гор. i=1   кв.i кв.i

где:

q    , q      -  средние   за   квартал   расходы   потребления

хол.   гор.

соответственно  холодной,  горячей  воды  одним человеком в сутки,

куб. м/чел. сут.;

№     - число жильцов,  присутствующих  в  квартире  одинаковое

кв.i

количество суток, чел.;

P     - количество суток,  в течение которых одно и то же число

кв.i

жильцов присутствовало в квартире, сут.;

n - количество периодов с одинаковым  числом  присутствующих  в

квартире жильцов.

Объем водоотведения    (W              )   принимается   равным

кв.кан.квартал

суммарному потреблению холодной и горячей воды:

W               = W               +

кв.кан.квартал    кв.гор.квартал

+ W               (куб. м);               (48)

кв.хол.квартал

4) определяются   дополнительные  объемы  потребления  холодной

(W           ),  горячей (W           )  воды,  подлежащие  оплате

кв.хол.доп.              кв.гор.доп.

жильцами каждой квартиры за квартал:

W            = W               - (W             +     (49)

кв.хол.доп.    кв.хол.квартал     кв.хол.опл.1

+ W             + W            ) (куб. м);

кв.хол.опл.2    кв.хол.опл.3

W            = W               - (W             +     (50)

кв.гор.доп.    кв.гор.квартал     кв.гор.опл.1

+ W             + W            ) (куб. м),

кв.гор.опл.2    кв.гор.опл.3

где:

W            , W            ,     W                 -    объемы

кв.хол.опл.1   кв.хол.опл.2       кв.хол.опл.3

потребления холодной воды жильцами данной квартиры  соответственно

за  первый,  второй  и  третий расчетные периоды,  определяемые по

формуле (36), куб. м;

W            , W            ,      W                -    объемы

кв.гор.опл.1   кв.гор.опл.2        кв.гор.опл.3

потребления  горячей  воды жильцами данной квартиры соответственно

за первый,  второй и третий  расчетные  периоды,  определяемые  по

формуле (37), куб. м;

5) определяются размеры дополнительных платежей, которые должны оплатить жильцы квартиры за квартал.

Размеры дополнительных платежей составят:

- за потребление холодной воды:

П         = W           Т     (руб.);           (51)

хол.доп.    кв.хол.доп. х.в.

- за потребление горячей воды:

П         = W           Т     (руб.);           (52)

гор.доп.    кв.гор.доп. г.в.

- за услуги водоотведения:

П       = (W            + W           )Т   (руб.),    (53)

доп.к.     кв.хол.доп.    кв.гор.доп.  к.

где:

W           , W            - дополнительные объемы  потребления

кв.хол.доп.   кв.гор.доп.

соответственно холодной,  горячей воды  жильцами  данной  квартиры

(куб. м);

Т    , Т   ,   Т  - тарифы,    утвержденные    для    населения

х.в.   г.в.    к

соответственно  на  холодную  воду,  горячую  воду  и  на   услуги

водоотведения, руб./куб. м.

Пример расчета размера дополнительных платежей, подлежащих оплате одной квартирой.

Исходные данные:

Количество суток за квартал Р = 92 сут.

Объем потребления холодной воды всеми жильцами дома, определенный по формуле (31), составляет:

- за первый расчетный период (31 сут.) W      = 1296 куб. м;

жит.1

- за второй расчетный период (30 сут.) W      = 1320 куб. м;

жит.2

- за третий расчетный период (31 сут.) W      = 1382 куб. м.

жит.3

Объем потребления горячей воды всеми жильцами дома, определенный по формуле (32) составляет:

- за первый расчетный период (31 сут.) W      = 880 куб. м;

жит.1

- за третий расчетный период (31 сут.) W      = 922 куб. м.

жит.3

Общее число жильцов в доме № = 240 чел.

Число  жильцов,  представивших соответствующий документ  об  их

отсутствии за последний квартал №     = 19 чел.

отс

Из них:

- 5 человек отсутствовали весь квартал - 92 сут.;

- 3 человека отсутствовали 60 сут.;

- 10 человек отсутствовали 30 сут.;

- 1 человек отсутствовал 25 сут.

Тариф на холодную воду Т    = 3,11 руб./куб. м.

х.в.

Тариф на горячую воду Т    = 23,85 руб./куб. м.

г.в.

Тариф на услуги водоотведения Т  = 2,75 руб./куб. м.

к

Тарифы  на холодную и  горячую  воду  и  водоотведение  приняты

условно для расчетов.

Норматив потребления  населением  холодной воды в жилых домах с

общедомовыми и/или квартирными приборами учета (принят условно для

расчетов) q       = 140 л/чел. x сут. = 0,140 куб. м/чел. x сут.

н.хол.

Требуется:

Рассчитать размер дополнительного платежа для квартиры, в которой всего проживает 5 чел., трое из которых принесли соответствующие документы об их отсутствии в течение 30 сут., т.е. 3 человека присутствовали в течение 92 - 30 = 62 сут., остальные 2 человека присутствовали в течение всего квартала - 92 сут.

Расчет:

1) определяем     объем     потребления      холодной      воды

(W               )   по   формуле   (42),  а  также  горячей  воды

жит.хол.квартал

(W               ) по формуле (43) всеми жильцами за последние три

жит.гор.квартал

расчетных периода:

W                = W          + W          +

жит.хол.квартал    жит.хол.1    жит.хол.2

+ W          = 1296 + 1320 + 1382 = 3998 куб. м;

жит.хол.3

W                = W          + W          +

жит.гор.квартал    жит.гор.1    жит.гор.2

+ W          = 864 + 880 + 922 = 2666 куб. м;

жит.гор.3

2) определяем  средние  за квартал расходы потребления холодной

воды (q   )  по формуле (44),  а  также  горячей  воды  (q   )  по

хол                                                гор

формуле (45) одним человеком в сутки:

n

q    = W               /SUM № Р  = 3998/[(240 - 19)92 +

хол    жит.хол.квартал i=1  i i

+ 3(92 - 60) + 10(92 - 30) +

+ 1(92 - 25)] = 0,1893 куб. м/чел. сут.;

n

q    = W               /SUM № Р  = 2666/[(240 - 19)92 +

гор    жит.гор.квартал i=1  i i

+ 3(92 - 60) + 10(92 - 30) + 1(92 - 25)] =

= 0,1263 куб. м/чел. сут.;

3) определяем  объемы  потребления  в  расчетной  квартире   за

расчетный квартал холодной воды (W              ) по формуле (46),

кв.хол.квартал

горячей воды (W              ) по  формуле  (47)  и  водоотведения

кв.гор.квартал

(W              ) по формуле (48):

кв.кан.квартал

n

W               = q     SUM (№    P    ) = 0,1893 x

кв.хол.квартал    хол. i=1   кв.i кв.i

x (2 x 92 + 3 x 62) = 70,0 куб. м;

n

W               = q     SUM (№    P    ) = 0,1263 x

кв.гор.квартал    гор. i=1   кв.i кв.i

x (2 x 92 + 3 x 62) = 46,7 куб. м;

W               = W               + W               =

кв.кан.квартал    кв.гор.квартал    кв.хол.квартал

= 70 + 46,7 = 116,7 куб. м;

4) определяем  дополнительные  объемы потребления холодной воды

(W           )   по   формуле   (49),   а   также   горячей   воды

кв.хол.доп.

(W           )  по  формуле  (50),  подлежащие  оплате  жильцами в

кв.гор.доп.

данной квартире за расчетный квартал.

W            = W               - (W             +

кв.хол.доп.    кв.хол.квартал     кв.хол.опл.1

+ W             + W            ) =

кв.хол.опл.2    кв.хол.опл.3

= 70 - (27 + 28 + 29) = -14,0 куб. м;

W            = W               - (W             +

кв.гор.доп.    кв.гор.квартал     кв.гор.опл.1

+ W             + W            ) =

кв.гор.опл.2    кв.гор.опл.3

= 46,7 - (18 + 19 + 20) = -10,3 куб. м;

5) так как дополнительные объемы потребления холодной и горячей воды, подлежащие оплате, получились с отрицательным знаком, то при следующих начислениях размеры платежей за услуги холодного и горячего водоснабжения, а также водоотведения в данной квартире необходимо уменьшить на следующие величины:

- за потребление холодной воды на величину, определяемую по формуле (51):

П         = W           Т     = -14,0 x 3,11 = -43,45 руб.;

хол.доп.    кв.хол.доп. х.в.

- за потребление горячей воды на величину, определяемую по формуле (52):

П         = W           Т     = -10,3 x 23,85 = -245,65 руб.;

гор.доп.    кв.гор.доп. г.в.

- за услуги водоотведения на величину, определяемую по формуле (53):

П       = (W            + W           )Т   =

доп.к.     кв.хол.доп.    кв.гор.доп.  к.

= -(14,0 + 10,3) x 3,11= -75,57 руб.

## Раздел 4. РАСЧЕТ ОБЪЕМОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

И ВОДООТВЕДЕНИЯ, ПОДЛЕЖАЩИХ ОПЛАТЕ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ УСЛУГ В

ЖИЛЫХ ЗДАНИЯХ ПРИ НАЛИЧИИ В ЧАСТИ КВАРТИР ПРИБОРОВ УЧЕТА

ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

4.1. Субабоненты рассчитываются с исполнителем услуг в соответствии с п. 3.1.

4.2. Жильцы рассчитываются с исполнителем услуг следующим образом:

4.2.1. В квартирах, оснащенных приборами учета холодной и горячей воды, объемы потребления холодной и горячей воды определяются по показаниям соответствующих приборов. Объем водоотведения принимается равным объему потребления холодной и горячей воды.

Размеры платежей жильцов (П    ),  имеющих  квартирные  приборы

жит.

учета, составят:

- за потребление холодной воды:

П            = W      Т     (руб.);           (54)

кв.хол.опл.    кв.хол х.в.

- за потребление горячей воды:

П            = W       Т     (руб.);           (55)

кв.гор.опл.    кв.гор. г.в.

- за услуги водоотведения:

П            = (W        + W       )Т  (руб.),       (56)

кв.кан.опл.     кв.хол.    кв.гор.  к

где:

W      , W          -    фактические     объемы     потребления

кв.хол.  кв.гор.

соответственно холодной,  горячей воды, определяемые по показаниям

квартирных приборов учета соответственно холодной,  горячей  воды,

куб. м;

Т    , Т   ,   Т    -   тарифы,   утвержденные  для  населения,

х.в.   г.в.    к

соответственно  на  холодную  воду,  горячую  воду  и  на   услуги

водоотведения, руб./куб. м.

4.2.2. В квартирах, не оснащенных приборами учета холодной и горячей воды, объемы потребления холодной, горячей воды и водоотведения определяются расчетным путем с учетом показаний всех установленных в доме приборов учета воды.

Объемы потребления холодной и горячей воды за расчетный период в жилом помещении, не оснащенном приборами учета холодной и горячей воды, одним жильцом не могут превышать норматива водопотребления, увеличенного на повышающий коэффициент, равный 2.

Объемы потребления холодной и горячей воды за расчетный период в жилом помещении, не оснащенном приборами учета холодной и горячей воды, одним жильцом, превышающие норматив водопотребления, увеличенный на повышающий коэффициент, равный 2, исполнитель услуг оплачивает за счет собственных средств.

Установленный абзацем третьим настоящего пункта порядок расчета не распространяется на случаи, при которых исполнителем услуг является ресурсоснабжающая организация. В указанном случае объемы потребления холодной и горячей воды за расчетный период, превышающие норматив водопотребления, увеличенный на повышающий коэффициент, равный 2, рассчитываются и распределяются между жилыми помещениями, не оснащенными приборами учета холодной и горячей воды, пропорционально количеству жильцов в соответствии с формулами 60, 61 подпункта 2 пункта 4.2.2.1 настоящей Методики.

4.2.2.1. Размеры ежемесячных платежей и объемы потребления холодной, горячей воды и водоотведения определяются следующим образом:

1) определяются объемы потребления холодной (W       ), а также

жит.хол.

горячей  (W       )  воды  за  расчетный  период   всеми  жильцами

жит.гор.

данного дома, не имеющими квартирных приборов учета соответственно

холодной и горячей воды:

n                k

W         = W         - (SUM W          + SUM W        + (57)

жит.хол.    хол.дом.    i=1  суб.хол.i   i=1  кв.хол.i

+ W         ) (куб. м/чел.);

общн.хол.

n                k

W        = W        - (SUM W          + SUM W         +  (58)

жит.гор    гор.дом    i=1  суб.гор.i   i=1  кв.гор.i

+ W         )(куб. м/чел.),

общн.гор.

где:

W        -  объем  потребления  холодной воды,  определяемый по

хол.дом.

показаниям общедомового прибора учета холодной воды, куб. м;

W         , W           -  объемы  потребления   соответственно

суб.хол.i   суб.гор.i

холодной,  горячей воды i-тым субабонентом, куб. м. Определяются в

соответствии с п. 3.1;

n - количество субабонентов в доме;

W        , W           -   объемы   потребления  соответственно

кв.хол.i   кв.гор.i

холодной,  горячей воды в  квартире,  определяемые  по  квартирным

приборам учета соответственно холодной, горячей воды, куб. м;

k -   количество   квартир  с  установленными  приборами  учета

холодной и горячей воды в данном жилом доме;

W          , W           -  объемы  потребления  соответственно

общ.н.хол.   общ.н.гор.

холодной,  горячей  воды на  общедомовые  нужды.  Определяются  по

показаниям приборов учета соответственно холодной,  горячей воды в

местах  разбора воды  на общедомовые  нужды или  при их отсутствии

принимаются  равными  5%  от   объемов   воды,   определяемых   по

общедомовым приборам учета соответственно холодной,  горячей воды,

куб. м;

W         - объем потребления  горячей  воды,  определяемый  по

гор.дом.

показаниям общедомовых приборов учета горячей воды,  расположенных

на подающем и циркуляционном трубопроводе, куб. м;

W         = W          - W          ,         (59)

гор.дом.    под.труб.    цирк.труб.

где:

W         -  объем  воды,  определяемый  по  показаниям прибора

под.труб.

учета  горячей  воды,  установленного  на  подающем   трубопроводе

горячей воды, куб. м;

W          -  объем  воды,  определяемый  по показаниям прибора

цирк.труб.

учета горячей воды,  установленного на циркуляционном трубопроводе

горячей воды, куб. м;

2) определяются  объемы  потребления  холодной  (W        ),  а

чел.хол.

также  горячей  (W        )  воды  одним человеком,  проживающим в

чел.гор.

квартире, не оснащенной приборами учета холодной и горячей воды:

W         = W        /№ (куб. м/чел.);         (60)

чел.хол.    жит.хол.

W         = W        /№ (куб. м/чел.),         (61)

чел.гор.    жит.гор.

где:

W        , W           -  объемы   потребления   соответственно

жит.хол.   жит.гор.

холодной,  горячей воды за  расчетный  период  жильцами  дома,  не

имеющими квартирных приборов учета воды, куб. м;

№ -  количество  жильцов,  не имеющих квартирных приборов учета

холодной, горячей воды, чел.;

3) определяются объемы потребления за расчетный период холодной

(W           ),   горячей   (W           )  воды  и  водоотведения

кв.хол.опл.                 кв.гор.опл.

(W         ), оплачиваемые жильцами каждой квартиры, не оснащенной

кв.к.опл.

приборами учета холодной и горячей воды:

W            = W        №        (куб. м);         (62)

кв.хол.опл.    чел.хол. чел.кв.

W            = W        №        (куб. м);         (63)

кв.гор.опл.    чел.гор. чел.кв.

W          = W            + W        (куб. м),       (64)

кв.к.опл.    кв.хол.опл.    кв.гор.

где:

W        , W         -  объемы    потребления    соответственно

чел.хол.   чел.гор.

холодной  и горячей  воды  за расчетный  период  одним  человеком,

проживающим   в квартире,    не   оснащенной    приборами    учета

соответственно холодной и горячей воды, куб. м/чел.;

№       - количество человек, проживающих в квартире, чел.;

чел.кв.

4) размеры ежемесячных платежей жильцов квартиры, не оснащенной

приборами учета воды (П    ), составят:

жит.

- за потребление холодной воды:

П            = W            Т     (руб.);        (65)

кв.хол.опл.    кв.хол.опл.  х.в.

- за потребление горячей воды:

П            = W            Т     (руб.);        (66)

кв.гор.опл.    кв.гор.опл.  г.в.

- за услуги водоотведения:

П            = (W        + W       )Т  (руб.),       (67)

кв.кан.опл.     кв.хол.    кв.гор.  к

где:

W           , W             - объемы потребления соответственно

кв.хол.опл.   кв.гор.опл.

холодной и горячей  воды  в  квартире,  определяемые  по  формулам

соответственно (62), (63), куб. м;

Т    , Т    ,  Т    -   тарифы,   утвержденные  для  населения,

х.в.   г.в.    к

соответственно  на  холодную  воду,  горячую  воду  и  на   услуги

водоотведения, руб./куб. м.

Примечание. При  отсутствии  данных  о   потреблении   воды   в

некоторых  квартирах  или нежилых  помещениях  определение величин

SUM W  , SUM W    , используемых в формулах, следует производить с

кв       суб

применением   данных  о  потреблении  воды  (в  этих  квартирах  и

помещениях) за предыдущие расчетные периоды.

4.2.2.2. При временном отсутствии потребителя в жилом помещении, не оборудованном индивидуальным или общим (квартирным) прибором учета, всем жильцам, не имеющим индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета, осуществляется перерасчет размера платы за услуги холодного и горячего водоснабжения и водоотведения.

Размер дополнительных платежей, подлежащих оплате жильцами каждой квартиры, определяется в соответствии с п. 3.2.2.

## Раздел 5. РАСЧЕТ ОБЪЕМОВ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

И ВОДООТВЕДЕНИЯ, ПОДЛЕЖАЩИХ ОПЛАТЕ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ УСЛУГ

В ЖИЛЫХ ЗДАНИЯХ ПРИ НАЛИЧИИ ВО ВСЕХ КВАРТИРАХ ПРИБОРОВ

УЧЕТА ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

5.1. Субабоненты рассчитываются с исполнителем услуг в соответствии с п. 3.1.

При возникновении  положительной разницы между объемом холодной

и/или  горячей  воды,  определяемым  по  показаниям   общедомового

прибора  учета  холодной  и/или  горячей воды, и суммарным объемом

потребления   соответственно   холодной   и/или   горячей    воды,

используемым  всеми  потребителями  услуг  и на общедомовые нужды,

исполнитель начисляет потребителям услуг дополнительные платежи  в

рублях  (П      )  за объем  холодной  (W            ) и/или объем

доп.ж.                         доп.суб.хол.

горячей   (W            )   воды   и   водоотведения   (куб.   м),

доп.суб.гор.

определяемые по следующим формулам:

W             = К    W        (куб. м);         (68)

доп.суб.хол.    хол. суб.хол

W             = К    W         (куб. м);         (69)

доп.суб.гор.    гор. суб.гор.

W           = W        + W         (куб. м),       (70)

доп.суб.к.    суб.хол    суб.гор.

где:

К    , К       -   коэффициенты  распределения  дополнительного

хол.   гор.

объема  соответственно  холодной,  горячей  воды  (определяются  в

соответствии с п. 5.3).

Дополнительные платежи составят:

- за потребление холодной воды:

П         = W            Т     (руб.);         (71)

доп.хол.    доп.суб.хол. х.в.

- за потребление горячей воды:

П         = W            Т     (руб.);         (72)

доп.гор.    доп.суб.гор. г.в.

- за услуги водоотведения:

П       = (W             + W            )Т  (руб.),   (73)

доп.к.     доп.суб.хол.    доп.суб.гор.  к

где:

Т    , Т    ,  Т  - тарифы соответственно на холодную и горячую

х.в.   г.в.    к

воду  и на услуги водоотведения,  утвержденные для соответствующей

группы потребителей, руб./куб. м.

5.2. Жильцы, проживающие в жилом доме, все квартиры которого оснащены приборами учета холодной и горячей воды, оплачивают исполнителю за фактические объемы потребления холодной и горячей воды, определяемые по показаниям квартирных приборов учета. Объем водоотведения принимается равным суммарному объему потребления холодной и горячей воды.

Размеры платежей жильцов (П    ) составят:

жит.

- за потребление холодной воды (П           ):

кв.хол.опл.

П            = W       Т     (руб.);          (74)

кв.хол.опл.    кв.хол. х.в.

- за потребление горячей воды (П           ):

кв.гор.опл.

П            = W       Т     (руб.);           (75)

кв.гор.опл.    кв.гор. г.в.

- за услуги водоотведения (П           ):

кв.кан.опл.

П            = (W        + W       )Т  (руб.),      (76)

кв.кан.опл.     кв.хол.    кв.гор.  к

где:

W       , W           -   фактические    объемы     потребления

кв.хол.   кв.гор.

соответственно холодной,  горячей воды, определяемые по показаниям

квартирных  приборов учета соответственно холодной,  горячей воды,

куб. м;

Т    , Т    , Т    -   тарифы,   утвержденные   для   населения

х.в.   г.в.   к

соответственно   на  холодную  воду,  горячую  воду  и  на  услуги

водоотведения, руб./куб. м.

5.2.2. При  возникновении  положительной  разницы между объемом

холодной  и/или   горячей   воды,   определяемым   по   показаниям

общедомового   прибора  учета  холодной   и/или  горячей   воды, и

суммарным  объемом  соответственно  холодной  и/или горячей  воды,

используемым всеми  потребителями  услуг  и  на общедомовые нужды,

исполнитель начисляет  жильцам  дополнительные  платежи  в  рублях

П      )  за дополнительные  объемы   холодной  (W        )  и/или

доп.ж.                                           доп.хол.

горячей (W        ) воды  и  водоотведения (W        )  (куб.  м),

доп.гор.                           доп.кан.

определяемые по следующим формулам:

W        = К    W        (куб. м);           (77)

доп.хол.   хол. кв.хол.

W         = К    W        (куб. м);           (78)

доп.гор.    гор. кв.гор.

W         = W         + W         (куб. м),       (79)

доп.кан.    доп.хол.    доп.гор.

где:

К    , К    - коэффициенты распределения дополнительного объема

хол.   гор.

соответственно холодной, горячей воды (определяются в соответствии

с п. 5.3).

Размер дополнительных платежей жильцов квартиры составит:

- за потребление холодной воды:

П         = W        Т     (руб.);            (80)

доп.хол.    доп.хол. х.в.

- за потребление горячей воды:

П         = W        Т     (руб.);            (81)

доп.гор.    доп.гор. г.в.

- за услуги водоотведения:

П       = (W         + W        )Т  (руб.),       (82)

доп.к.     доп.хол.    доп.гор.  к

где:

W        , W         - дополнительные объемы воды, определяемые

доп.хол.   доп.гор.

по формулам соответственно (77) и (78), куб. м;

Т    , Т    ,  Т   -   тарифы,  утвержденные   для   населения,

х.в.   г.в.    к

соответственно   на  холодную  воду,  горячую  воду  и  на  услуги

водоотведения, руб./куб. м.

5.3. Объемы  холодной  (W        )  и/или  горячей  (W        )

хол.доп.                     гор.доп.

воды, подлежащие дополнительному  распределению   между  жильцами,

определяются следующим образом:

n               k

W         = W         - (SUM W         + SUM W          +  (83)

хол.доп.    хол.дом.    i=1  кв.хол.i   i=1  суб.хол.i

+ W          ) (куб. м);

общ.н.хол.

n               k

W         = W         - (SUM W         + SUM W          +  (84)

гор.доп.    гор.дом.    i=1  кв.гор.i   i=1  суб.гор.i

+ W          ) (куб. м),

общ.н.гор.

где:

W         -  объем  потребления  холодной воды, определяемый по

хол.дом.

показаниям общедомового прибора учета холодной воды, куб. м;

W         - объем  потребления  горячей  воды, определяемый  по

гор.дом.

показаниям общедомовых приборов учета горячей воды, куб. м;

W         = W          - W          ,         (85)

гор.дом.    под.труб.    цирк.труб.

где:

W          - объем  воды,  определяемый  по показаниям  прибора

под.труб.

учета,  установленного на подающем трубопроводе горячей воды, куб.

м;

W           - объем воды,  определяемый  по показаниям  прибора

цирк.труб.

учета, установленного на циркуляционном трубопроводе горячей воды,

куб. м;

W        , W          -   объемы   потребления   соответственно

кв.хол.i   кв.гор.i

холодной  и  горячей  воды в квартире,  определяемые по квартирным

приборам учета холодной и горячей  воды,  установленным  в  данном

жилом доме, куб. м;

n - количество квартир в доме;

W         , W           -  объемы   потребления  соответственно

суб.хол.i   суб.гор.i

холодной   или   горячей   воды   субабонентом,   определяемые  по

установленным у него приборам учета  соответственно  холодной  или

горячей воды, куб. м;

k - количество субабонентов в доме;

W          , W           -  объемы   холодной,   горячей  воды,

общ.н.хол.   общ.н.гор.

израсходованные на общедомовые нужды.  Определяются по  показаниям

приборов  учета  соответственно  холодной,  горячей воды  в местах

разбора  воды  на   общедомовые  нужды  или   при  их   отсутствии

принимаются равными в размере 5%  от  объемов  воды,  определяемых

по общедомовым  приборам  учета  соответственно  холодной, горячей

воды, куб. м.

5.3.1. Если W         и/или W         не превышает 5% от объема

хол.доп.        гор.доп.

воды,  определяемого по общедомовым приборам учета  соответственно

холодной и/или горячей воды, то исполнитель начисляет субабонентам

и жильцам дополнительные  платежи  с  учетом  коэффициентов  К   ,

хол

К   , определяемых по следующим формулам:

гор

n               k

К    = W        /(SUM W         + SUM W         );   (86)

хол    хол.доп.  i=1  кв.хол.i   i=1  суб.хол.i

n               k

К    = W        /(SUM W         + SUM W         ).   (87)

гор    гор.доп.  i=1  кв.гор.i   i=1  суб.гор.i

5.3.2. Если W         и/или W          превышает 5%   от объема

хол.доп.        гор.доп.

воды, определяемого по общедомовым  приборам  учета соответственно

холодной, горячей  воды,  то  исполнитель начисляет субабонентам и

жильцам дополнительные платежи с учетом коэффициентов К   ,  К   ,

хол    гор

определяемых по следующим формулам:

n               k

К    = 0,05W        /(SUM W         + SUM W         );  (88)

хол        дом.хол.  i=1  кв.хол.i   i=1  суб.хол.i

n               k

К    = 0,05W        /(SUM W         + SUM W         ).  (89)

гор        дом.гор.  i=1  кв.гор.i   i=1  суб.гор.i

При этом холодная и/или горячая вода в  объемах  соответственно

(W         - 0,05W        )    или   (W          -  0,05W        )

хол.доп.        дом.хол.             гор.доп.          дом.гор.

оплачивается за счет собственных средств исполнителя (относится на

внереализационные расходы).

Примечание. При  отсутствии  данных  о   потреблении   воды   в

некоторых  квартирах  или нежилых  помещениях  определение величин

SUM W  , SUM W   , используемых  в формулах, следует производить с

кв       суб

применением   данных  о  потреблении  воды  (в  этих  квартирах  и

помещениях) за предыдущие расчетные периоды.

### Таблица 1

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ НОРМЫ ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ ДЛЯ АРЕНДАТОРОВ,

ВЛАДЕЛЬЦЕВ И СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ

| № п/п | Наименование потребителей | Единица измерения | Норма водо- потребления |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Общежитие без душевых | л/чел. сут. | 115 |
| 2 | Предприятия общественного питания: |  |  |
|  | - приготовление пищи, потребляемой на предприятии, и полуфабрикатов, мытье продуктов и посуды | л/1 блюдо | 30 |
|  | - приготовление пищи, продаваемой на дом | л/1 блюдо | 19 |
|  | - ларьки "Пиво-воды", сатураторные тележки, автоматы по продаже воды со шприцами | л/1 уст. сут. | 2850 |
| 3 | Холодильные установки при температуре водопроводной воды +20 град. С и температуре сбрасываемой воды +25 град. С: | куб. м/сут. |  |
|  | - аммиачные ЯК-100 холодопроизводительностью 1000 ккал/ч |  | 60 |
|  | - фреоновые АК-2 холодопроизводительностью 4000 ккал/ч |  | 24 |
|  | - фреоновые АК-4, 5-1-2 холодопроизводительностью 4200 ккал/ч |  | 18 |
|  | - фреоновые АК-6-1-2 холодопроизводительностью 6000 ккал/ч |  | 18 |
|  | - фреоновые ИФ-49 холодопроизводительностью 3000 ккал/ч |  | 18 |
|  | - ХМ-6 холодопроизводительностью 6000 ккал/ч |  | 46 |
|  | - МКВ 4-1-2 холодопроизводительностью 4600 ккал/ч |  | 24 |
|  | - 1МКВ 6-1-2 холодопроизводительностью 6000 ккал/ч |  | 24 |
|  | - МКВ 9-1-2 холодопроизводительностью 9000 ккал/ч |  | 40 |
| 4 | Плавательные бассейны: |  |  |
|  | - наполнение бассейна | % объема бассейна | 18 |
|  | - для зрителей | л/1 место в сутки | 5 |
|  | - для спортсменов (с учетом приема душа) | л/чел. сут. | 190 |
| 5 | Прачечные механизированные | л/кг сухого белья | 75 |
| 6 | Бани: |  |  |
|  | - мытье в мыльной с тазами на скамьях с обливанием в душе | 1 чел. сут. | 340 |
|  | - мытье в мыльной с тазами на скамьях с приемом оздоровительных процедур | -"- | 550 |
|  | - душевая кабина | -"- | 830 |
|  | - ванная кабина | -"- | 1020 |
|  | - умывальник у оператора-мозолиста | л/1 смесит. в сутки | 28 |
| 7 | Душевые в бытовых помещениях предприятий, клубах, домах культуры, театрах, предприятиях общественного питания | л/1 сетка в час | 950 |
| 8 | Аптеки с приготовлением лекарств | л/раб. сут. | 870 |
| 9 | Клубы | л/1 место в сутки | 19 |
| 10 | Кинотеатры | л/1 место в сутки | 7 |
| 11 | Мастерские: | л/кран в час |  |
|  | - красильные |  | 470 |
|  | - слесарные, переплетные, ремонт обуви |  | 140 |
|  | - фото, лаборатории |  | 115 |
| 12 | Вентиляционные установки с калориферами при перепаде температур в наружной теплосети: 130-70 град. С 150-70 град. С | куб. м/1 Гкал в час расчетной тепловой нагрузки на 1 наполнен. | 12 10 |
| 13 | Гаражи: - на 1 легковой автомобиль - на 1 грузовой автомобиль | л/1 автомобиль в сутки | 570 850 |
| 14 | Поливочный кран | л/ч 1 точка | 2700 |
| 15 | Водоразборные точки у технологического оборудования или мойки в кафетериях при магазинах, булочных-кондитерских, в столовых, кафе, чайных, кондитерских магазинах | л/ч 1 водо- разборная точка | 950 |
| 16 | Унитаз со смывным бачком (предприятия общественного питания и т.п.) | л/ч 1 точка | 160 |
| 17 | Краны умывальника общего пользования (предприятия общественного питания, клубы) | л/ч 1 точка | 380 |
| 18 | Унитазы общественных туалетов | л/сут. 1 точка | 1900 |
| 19 | Мытье полов в административных и общественных зданиях | л/кв. м на 1 уборку | 2,4 |
| 20 | Лабораторная мойка со смесителем | л/ч на 1 точку | 340 |
| 21 | Продовольственные магазины | 1 раб. место | 760 |
| 22 | Парикмахерские | 1 раб. место | 230 |
| 23 | Административные здания и помещения (конторы, управления, тресты и т.д.) | 1 раб. в сутки | 28 |
| 24 | Школы-интернаты (в норму расхода на 1 учащегося в интернате включен расход воды в столовой и прачечной) | На 1 про- живающего | 380 |
| 25 | Общественные здания - обслуживающий персонал | На 1 чел. в смену | 47 |
| 26 | Посудомоечная машина | 1 аппарат за час | 2050 |
| 27 | Детские сады-ясли: |  |  |
|  | - с дневным пребыванием детей | 1 ребенок | 140 |
|  | - с круглосуточным пребыванием детей | -"- | 190 |
| 28 | Питьевой фонтанчик | 1 установка в час | 137 |
| 29 | Учебные заведения | 1 учащийся и преподав. в смену | 38 |
| 30 | Поликлиники, амбулатории | 1 больной | 28 |
| 31 | Содержание прилегающих к общественным зданиям территорий | 1 кв. м в сутки | 8 |
| 32 | Мытье панелей, витрин, окон и пр. | 1 кв. м в сутки | 2 |

Примечания:

1. Административные здания работают не менее 235 дней в году.

2. Общественные здания работают не менее 350 дней в году.

3. Для общественных зданий (магазинов, парикмахерских, приемных пунктов прачечных, гаражей, отделений милиции, предприятий общественного питания, библиотек, поликлиник, сберегательных касс, детских учреждений, аптек, ателье и пр.) необходимо дополнительно рассчитывать расход воды на обслуживающий персонал, мытье полов, на нужды технологического оборудования, содержания прилегающих территорий.

4. Нормы расхода воды в административных зданиях не включают расход воды на мытье полов.

5. По всем видам потребителей дополнительно следует учитывать воду, расходуемую на мытье панелей, витрин, окон и пр.

6. Расходы воды на технологическое оборудование лечебных учреждений принимаются в соответствии с паспортными данными.

7. Норма расхода воды на 1 ребенка в детских садах и яслях включает расход воды на пользование душем и столовую.

Таблица 2

СООТНОШЕНИЕ НОРМЫ РАСХОДА ХОЛОДНОЙ

ИЛИ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ И ОБЩЕЙ НОРМЫ ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ

(В СООТВЕТСТВИИ СО СНИП 2.04.01-85*)

┌───────────────────────┬─────────────┬──────────────────────────────┐

│Водопотребители        │Измеритель   │Соотношение нормы расхода     │

│                       │             │воды и общей нормы            │

│                       │             │водопотребления               │

│                       │             ├───────────────┬──────────────┤

│                       │             │холодной воды  │горячей воды  │

│                       │             │         х     │         г    │

│                       │             │("ламбда" )    │("ламбда" )   │

├───────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────┤

│           1           │      2      │       3       │      4       │

├───────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────┤

│1. Общежития:          │             │               │              │

├───────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────┤

│- с общими душевыми    │             │     0,41      │     0,59     │

├───────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────┤

│- с душем при всех     │             │     0,45      │     0,55     │

│  жилых комнатах       │             │               │              │

├───────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────┤

│- с общими кухнями     │             │     0,43      │     0,57     │

│  и блоками душевых    │             │               │              │

│  на этажах при жилых  │             │               │              │

│  комнатах в каждой    │             │               │              │

│  секции здания        │             │               │              │

├───────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────┤

│2. Гостиницы,          │             │     0,42      │     0,58     │

│пансионаты и мотели с  │             │               │              │

│общими ваннами и душем │             │               │              │

├───────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────┤

│3. Гостиницы и         │             │     0,39      │     0,61     │

│пансионаты с душем во  │             │               │              │

│всех отдельных номерах │             │               │              │

├───────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────┤

│4. Гостиницы с ваннами │             │               │              │

│в отдельных номерах, % │             │               │              │

│от общего числа        │             │               │              │

│номеров:               │             │               │              │

├───────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────┤

│- до 25                │             │     0,5       │     0,5      │

├───────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────┤

│- 75                   │             │     0,4       │     0,6      │

├───────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────┤

│- 100                  │             │     0,4       │     0,6      │

├───────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────┤

│5. Больницы:           │             │               │              │

├───────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────┤

│- с общими ваннами     │1 койка      │     0,35      │     0,65     │

│  и душевыми           │             │               │              │

├───────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────┤

│- с санитарными узлами,│То же        │     0,55      │     0,45     │

│  приближенными        │             │               │              │

│  к палатам            │             │               │              │

├───────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────┤

│- инфекционные         │     -"-     │     0,54      │     0,46     │

├───────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────┤

│6. Санатории и дома    │             │               │              │

│отдыха:                │             │               │              │

├───────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────┤

│- с ваннами при всех   │     -"-     │     0,4       │     0,6      │

│  жилых комнатах       │             │               │              │

├───────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────┤

│- с душем при всех     │     -"-     │     0,5       │     0,5      │

│  жилых комнатах       │             │               │              │

├───────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────┤

│7. Детские ясли-сады:  │             │               │              │

├───────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────┤

│- с дневным пребыванием│             │               │              │

│  детей:               │             │               │              │

├───────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────┤

│  со столовыми,        │1 ребенок    │     0,47      │     0,53     │

│  работающими на       │             │               │              │

│  полуфабрикатах       │             │               │              │

├───────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────┤

│  со столовыми,        │То же        │     0,67      │     0,33     │

│  работающими на сырье,│             │               │              │

│  и прачечными,        │             │               │              │

│  оборудованными       │             │               │              │

│  автоматическими      │             │               │              │

│  стиральными машинами │             │               │              │

├───────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────┤

│- с круглосуточным     │             │               │              │

│  пребыванием детей:   │             │               │              │

├───────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────┤

│  со столовыми,        │     -"-     │     0,45      │     0,55     │

│  работающими на       │             │               │              │

│  полуфабрикатах       │             │               │              │

├───────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────┤

│  со столовыми,        │     -"-     │     0,69      │     0,31     │

│  работающими на сырье,│             │               │              │

│  и прачечными,        │             │               │              │

│  оборудованными       │             │               │              │

│  автоматическими      │             │               │              │

│  стиральными машинами │             │               │              │

├───────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────┤

│8. Пионерские лагеря (в│             │               │              │

│т.ч. круглогодичного   │             │               │              │

│действия):             │             │               │              │

├───────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────┤

│- со столовыми,        │1 место      │     0,69      │     0,31     │

│  работающими на сырье,│             │               │              │

│  прачечными,          │             │               │              │

│  оборудованными       │             │               │              │

│  автоматическими      │             │               │              │

│  стиральными машинами │             │               │              │

├───────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────┤

│- со столовыми,        │То же        │     0,45      │     0,55     │

│  работающими на       │             │               │              │

│  полуфабрикатах,      │             │               │              │

│  и стиркой белья      │             │               │              │

│  в централизованных   │             │               │              │

│  прачечных            │             │               │              │

├───────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────┤

│9. Прачечные:          │             │               │              │

├───────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────┤

│- механизированные     │1 кг сухого  │     0,67      │     0,33     │

│                       │белья        │               │              │

├───────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────┤

│- немеханизированные   │То же        │     0,62      │     0,38     │

├───────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────┤

│10. Административные   │1 работающий │     0,58      │     0,42     │

│здания                 │             │               │              │

├───────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────┤

│11. Учебные заведения  │1 учащийся   │     0,65      │     0,35     │

│(в т.ч. высшие         │и 1          │               │              │

│и средние специальные) │преподаватель│               │              │

│с душевыми при         │в смену      │               │              │

│гимнастических залах и │             │               │              │

│буфетами, реализующими │             │               │              │

│готовую продукцию      │             │               │              │

├───────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────┤

│12. Лаборатории высших │1 прибор     │     0,5       │     0,5      │

│и средних специальных  │в смену      │               │              │

│учебных заведений      │             │               │              │

├───────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────┤

│13. Общеобразовательные│1 учащийся   │     0,70      │     0,30     │

│школы с душевыми при   │и 1          │               │              │

│гимнастических залах и │преподаватель│               │              │

│столовыми, работающими │в смену      │               │              │

│на полуфабрикатах      │             │               │              │

├───────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────┤

│То же с продленным днем│То же        │     0,72      │     0,28     │

├───────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────┤

│14. Профессионально-   │1 учащийся   │     0,60      │     0,40     │

│технические училища    │и 1          │               │              │

│с душевыми при         │преподаватель│               │              │

│гимнастических залах и │в смену      │               │              │

│столовыми, работающими │             │               │              │

│на полуфабрикатах      │             │               │              │

├───────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────┤

│15. Школы-интернаты    │             │               │              │

│с помещениями:         │             │               │              │

├───────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────┤

│- учебными (с душевыми │То же        │     0,70      │     0,30     │

│  при гимнастических   │             │               │              │

│  залах)               │             │               │              │

├───────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────┤

│- спальными            │1 место      │     0,57      │     0,43     │

├───────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────┤

│16. Научно-            │             │               │              │

│исследовательские      │             │               │              │

│институты              │             │               │              │

│и лаборатории:         │             │               │              │

├───────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────┤

│- химического профиля  │1 работающий │     0,87      │     0,13     │

├───────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────┤

│- биологического       │То же        │     0,82      │     0,18     │

│  профиля              │             │               │              │

├───────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────┤

│- физического профиля  │     -"-     │     0,88      │     0,12     │

├───────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────┤

│- естественных наук    │     -"-     │     0,58      │     0,42     │

├───────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────┤

│17. Аптеки:            │             │               │              │

├───────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────┤

│- торговый зал         │1 работающий │     0,58      │     0,42     │

│  и подсобные помещения│             │               │              │

├───────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────┤

│- лаборатория          │     -"-     │     0,82      │     0,18     │

│  приготовления        │             │               │              │

│  лекарств             │             │               │              │

├───────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────┤

│18. Предприятия        │             │               │              │

│общественного питания: │             │               │              │

├───────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────┤

│Для приготовления пищи:│             │               │              │

├───────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────┤

│- реализуемой          │1 условное   │     0,21      │     0,79     │

│  в обеденном зале     │блюдо        │               │              │

├───────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────┤

│- продаваемой на дом   │То же        │     0,20      │     0,80     │

├───────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────┤

│Выпускающие            │             │               │              │

│полуфабрикаты:         │             │               │              │

├───────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────┤

│- мясные               │1 т          │     0,54      │     0,46     │

├───────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────┤

│- рыбные               │То же        │     0,89      │     0,11     │

├───────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────┤

│- овощные              │     -"-     │     0,82      │     0,18     │

├───────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────┤

│- кулинарные           │     -"-     │     0,84      │     0,16     │

├───────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────┤

│19. Магазины:          │             │               │              │

├───────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────┤

│- продовольственные    │1 работ.     │     0,74      │     0,26     │

│                       │в смену      │               │              │

│                       │(20 кв. м    │               │              │

│                       │торгового    │               │              │

│                       │зала)        │               │              │

├───────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────┤

│- промтоварные         │1 работающий │     0,58      │     0,42     │

│                       │в смену      │               │              │

├───────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────┤

│20. Парикмахерские     │1 раб. место │     0,41      │     0,59     │

│                       │в смену      │               │              │

├───────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────┤

│21. Кинотеатры         │1 место      │     0,62      │     0,38     │

├───────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────┤

│22. Клубы              │То же        │     0,7       │     0,3      │

├───────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────┤

│23. Театры:            │             │               │              │

├───────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────┤

│- для зрителей         │     -"-     │     0,5       │     0,5      │

├───────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────┤

│- для артистов         │1 артист     │     0,38      │     0,62     │

├───────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────┤

│24. Стадионы           │             │               │              │

│и спортзалы:           │             │               │              │

├───────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────┤

│- для зрителей         │1 место      │     0,67      │     0,33     │

├───────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────┤

│- для спортсменов      │1 спортсмен  │     0,4       │     0,6      │

├───────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────┤

│25. Плавательные       │             │               │              │

│бассейны:              │             │               │              │

├───────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────┤

│- пополнение бассейна  │% вместимости│     1,0       │      -       │

│                       │бассейна     │               │              │

│                       │в сутки      │               │              │

├───────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────┤

│- для зрителей         │1 место      │     0,67      │     0,33     │

├───────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────┤

│- для спортсменов      │1 спортсмен  │     0,4       │     0,6      │

│  (с учетом приема     │(1 физкуль-  │               │              │

│  душа)                │турник)      │               │              │

├───────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────┤

│26. Бани:              │             │               │              │

├───────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────┤

│- для мытья в мыльной  │1 посетитель │     0,33      │     0,67     │

│  с тазами на скамьях  │             │               │              │

│  и ополаскиванием     │             │               │              │

│  в душе               │             │               │              │

├───────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────┤

│- то же с приемом      │То же        │     0,35      │     0,65     │

│  оздоровительных      │             │               │              │

│  процедур             │             │               │              │

│  и ополаскиванием     │             │               │              │

│  в душе:              │             │               │              │

├───────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────┤

│- душевая кабина       │1 посетитель │     0,33      │     0,67     │

├───────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────┤

│- ванная кабина        │То же        │     0,33      │     0,67     │

├───────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────┤

│27. Душевые в бытовых  │1 душевая    │     0,46      │     0,54     │

│помещениях предприятий │сетка в смену│               │              │

├───────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────┤

│28. Работающие в цехах │1 чел.       │     0,47      │     0,53     │

│с тепловыделениями св. │в смену      │               │              │

│84 кДж на 1 куб. м/ч   │             │               │              │

├───────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────┤

│29. Работающие         │То же        │     0,56      │     0,44     │

│в остальных цехах      │             │               │              │

├───────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────┤

│30. Расход воды        │             │     1,0       │      -       │

│на поливку:            │             │               │              │

├───────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────┤

│- травяного покрова    │1 кв. м      │     1,0       │      -       │

├───────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────┤

│- футбольного поля     │То же        │     1,0       │      -       │

├───────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────┤

│- остальных спортивных │     -"-     │     1,0       │      -       │

│  сооружений           │             │               │              │

├───────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────┤

│- усовершенствованных  │     -"-     │     1,0       │      -       │

│  покрытий, тротуаров, │             │               │              │

│  площадей, заводских  │             │               │              │

│  проездов             │             │               │              │

├───────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────┤

│- зеленых насаждений,  │     -"-     │     1,0       │      -       │

│  газонов и цветников  │             │               │              │

├───────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────┤

│31. Заливка поверхности│     -"-     │     1,0       │      -       │

│катка                  │             │               │              │

├───────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────┤

│32. Мойка со смесителем│     -"-     │     0,5       │     0,5      │

└───────────────────────┴─────────────┴───────────────┴──────────────┘

### Таблица 3

┌───────────────┬──────┬──────┬─────────┬───────────┬──────────────────────────┬─────────────┐

│Водопотребитель│Норма │Кол-во│Время    │Коэффициент│Ср. сут. расход           │Ср. сут.     │

│               │общая │(№ )  │работы   │("ламбда" )│потребления воды,         │расход сброса│

│               │(q )  │  i   │(t )     │         i │куб. м/сут.,              │сточн. вод,  │

│               │  i   │      │  i      │           │Q  = (q № t "ламбда" )/365│куб. м/сут.  │

│               │      │      │         │           │ i     i i i        i     │             │

├───────────────┴──────┴──────┴─────────┴───────────┴──────────────────────────┴─────────────┤

│Холодная вода                                                                               │

├───────────────┬──────┬──────┬─────────┬───────────┬──────────────────────────┬─────────────┤

│Рабочая сетка  │0,23  │  30  │   360   │   0,41    │           2,79           │    2,79     │

├───────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────────────────────┼─────────────┤

│Работающие     │0,047 │  47  │   360   │   0,56    │           1,22           │    1,22     │

├───────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────────────────────┼─────────────┤

│Душевая сетка  │0,95  │   1  │0,5 x 360│   0,46    │           0,22           │    0,22     │

├───────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────────────────────┼─────────────┤

│Мытье пола     │0,0024│ 450  │   360   │   0,5     │           0,53           │    0,53     │

├───────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────────────────────┼─────────────┤

│Мытье окон     │0,002 │  88  │     2   │   0,5     │           0,0005         │    0,0005   │

├───────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────────────────────┼─────────────┤

│Итого          │      │      │         │           │           4,76           │    4,76     │

├───────────────┴──────┴──────┴─────────┴───────────┴──────────────────────────┴─────────────┤

│Горячая вода                                                                                │

├───────────────┬──────┬──────┬─────────┬───────────┬──────────────────────────┬─────────────┤

│Рабочая сетка  │0,23  │  30  │   360   │   0,59    │           4,01           │    4,01     │

├───────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────────────────────┼─────────────┤

│Работающие     │0,047 │  47  │   360   │   0,44    │           0,96           │    0,96     │

├───────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────────────────────┼─────────────┤

│Душевая сетка  │0,95  │   1  │0,5 x 360│   0,54    │           0,26           │    0,26     │

├───────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────────────────────┼─────────────┤

│Мытье пола     │0,0024│ 450  │   360   │   0,5     │           0,53           │    0,53     │

├───────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────────────────────┼─────────────┤

│Мытье окон     │0,002 │  88  │     2   │   0,5     │           0,0005         │    0,0005   │

├───────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────────────────────┼─────────────┤

│Итого          │      │      │         │           │           5,76           │    5,76     │

└───────────────┴──────┴──────┴─────────┴───────────┴──────────────────────────┴─────────────┘

# Приложение 3

к постановлению Правительства

Москвы

от 10 февраля 2004 г. № 77-ПП

ПОРЯДОК

ОТБОРА ИСПОЛНИТЕЛЕЙ, РЕКОМЕНДУЕМЫХ К ПРИВЛЕЧЕНИЮ

НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

УСТАНОВЛЕННЫХ В ЖИЛЫХ ДОМАХ ГОРОДА МОСКВЫ ПРИБОРОВ УЧЕТА

ХОЛОДНОЙ, ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Утратил силу.